Приложение к Исх. №13 от 10.03.10г.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации

Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, требований к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711), постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р, а также в целях организации обязательных энергетических обследований организаций,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые  требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования.

2. Утвердить прилагаемые  требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации.

3. Утвердить прилагаемые  правила предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования.

4. Организационно-технологическое сопровождение рассмотрения предоставляемых в Министерство энергетики Российской Федерации копий энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований и на основании проектной документации, возложить на федеральное государственное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.М. Азбукина.

Министр                                                                                              С.И. Шматко

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэнерго России

от «___»__________2010 г. №___

Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования

1. Общие положения.

1.1. Настоящие требования носят обязательный характер для саморегулируемых организаций и лиц, проводящих обязательные  энергетические обследования, и являются рекомендуемыми для лиц, проводящих добровольные энергетические обследования.

1.2. Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

1.3. Настоящие требования устанавливают единые обязательные формы по отражению необходимых показателей и информации.

В соответствии с правилами и стандартами саморегулируемой организации в области энергетического обследования, содержание энергетического паспорта может дополняться в зависимости от видов деятельности обследуемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, объекта обследования (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и др.). Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам или в виде отдельных форм.

1.4. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, дочерних обществ, промплощадок, объектов и пр.) в других субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями    2-22,  заполненные по каждому обособленному подразделению.

1.5. Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать обязательную информацию:

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

3) о показателях энергетической эффективности;

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.6. Саморегулируемая организация в области энергетического обследования ведет реестр энергетических паспортов, составленных членами этой саморегулируемой организации.

2. Требования к форме и содержанию энергетического паспорта.

В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:

а) титульный лист энергетического паспорта (по форме приложения 1);

б) общие сведения об объекте энергетического обследования (по форме приложения 2);

в) оснащенность приборами учета (по форме приложения 3);

г) объем используемых энергетических ресурсов и его изменения (по форме приложения 4);

д) сведения по балансу электрической энергии и его изменениях (по форме приложения 5);

е) сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях (по форме приложения 6);

ж) сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях  (по форме приложения 7);

з) сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях (по форме приложения 8);

и) сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобнавляемых источников энергии (по форме приложения 9);

к) показатели использования электрической энергии на цели освещения (по форме приложения 10);

л) основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами (по форме приложения 11);

м) краткая характеристика зданий и сооружений (по форме приложения 12);

н) показатели энергетической эффективности (по форме приложения 13);

о) перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды (по форме приложения 14);

п) описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды (по форме приложения 15);

р) сведения о протяженности (по цепям) воздушных и кабельных линий (по форме приложения 16);

с) сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов (по форме приложения 17);

т) сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности (по форме приложения 18);

у) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (по форме приложения 19);

ф) рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче (по форме приложения 20);

х) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов (по форме приложения 21);

ц) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по форме приложения 22).

2.1. Титульный лист энергетического паспорта должен содержать:

наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное);

наименование объекта энергетического обследования;

дату составления энергетического паспорта;

регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией;

наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;

наименование саморегулируемой организации, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование;

подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

должность и подпись лица, заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица.

2.2. Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать:

2.2.1. Информацию об организации, включая:

полное наименование организации;

вид собственности организации (государственная, частная, смешанная);

отраслевую принадлежность организации, код по ОКВЭД;

банковские реквизиты, ИНН;

юридический адрес;

фактический адрес;

Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя коллективного исполнительного органа организации;

Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое обеспечение и энергетическое хозяйство организации;

наименование головной организации (при наличии).

2.2.2. Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:

номенклатура основной продукции (работ, услуг);

код основной продукции (работ, услуг) по ОКП;

объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг);

потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении;

потребление воды;

энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб.);

доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;

суммарная установленная мощность электроприемников;

среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала.

2.3. Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать:

количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

общее количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды.

рекомендации по совершенствованию системы учета энергоресурсов;

2.4. Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и  его изменениях должны содержать:

объем потребления (в соответствии с формой приложения 4) раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды в натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования:

сведения по балансу электрической энергии и его изменениях в соответствии с формой  приложения 5;

сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях в соответствии с формой приложения 6;

сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях в соответствии с формой приложения 7;

сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях в соответствии с формой приложения 8;

объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в соответствии с формой приложения 9;

показатели использования электрической энергии на цели освещения в соответствии с формой приложения 10;

основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами в соответствии с формой приложения 11;

##### краткая характеристика зданий и сооружений в соответствии с формой приложения 12;

рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды.

2.5. Сведения о показателях энергетической эффективности должны содержать (в соответствии с формами приложений 13 и 14):

наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным требованиям, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования;

оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям;

рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

2.6. Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) должны содержать:

описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, их схематическое изображение, протяженность в соответствии с формой приложения 15;

сведения о протяженности воздушных и кабельных линий в соответствии с формой приложения 16;

сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов в соответствии с формой приложения 17;

сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности в соответствии с формой приложения 18;

наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергоресурсов в соответствии с формой приложения 19;

оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;

Рекомендации по сокращению потерь энергоресурсов при их передаче в соответствии с формой приложения 20.

2.7. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов.

В данном разделе, в соответствии с формами приложения 21,  по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе:

сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды организаций аналогичного профиля;

применения оборудования, технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

внедрения наиболее результативных мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности.

2.8. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В данном разделе, в соответствии с формами приложения 22, по результатам энергетического обследования, с горизонтом планирования 5 лет, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в том числе:

наименование и описание мероприятий;

сроки начала и окончания внедрения мероприятий;

стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости;

ожидаемая экономия энергоресурсов и воды по каждому мероприятию.

Приложение 1

наименование саморегулируемой организации

наименование  организации (лица ), проводившего энергетическое обследование

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  Рег. №____

потребителя топливно-энергетических ресурсов

наименование обследованной организации ( объекта)

Составлен по результатам __________________ энергетического обследования

обязательного, добровольного

подпись лица, проводившего энергетическое обследование  (руководителя юридического лица,

индивидуального  предпринимателя, физического лица)

М.П.

должность и подпись лица, заказавшего проведение энергетического обследования,

или уполномоченного им лица.

Паспорт разработан

месяц, год

Приложение 2

Общие сведения об объекте энергетического обследования

(полное наименование организации)

1 Вид собственности __________________________________________________________________

2 Юридический адрес __________________________________________________________________

3 Фактический адрес __________________________________________________________________

4 Наименование головной (вышестоящей) организации ______________________________________

5. Банковские реквизиты, ИНН___________________________________________________________

6. Отраслевая принадлежность, код по ОКВЭД______________________________________________

7 Ф.И.О., должность  руководителя _______________________________________________________

8 Ф.И.О., должность, телефон, факс технического руководителя _______________________________

____________________________________________________________________________________

9 Ф.И.О., должность, телефон, факс ответственного за энергохозяйство ________________________

____________________________________________________________________________________

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы | Истекший период текущего года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) |  |
| 1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объем производств по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Производство по номенклатуре основной продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потребление энергоресурсов, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Потребление энергоресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объем потребления энергоресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. на производство номенклатуры основной продукции | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 13. Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % |  |  |  |  |  |  |
| 14. Суммарная мощность электроприемников |  |  |  |  |  |  |  |
| -разрешенная установленная | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |  |
| -среднегодовая заявленная | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |  |
| 15. Среднесписочная численность, всего | чел. |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. промышленно-производственный персонал | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения об обособленных подразделениях организации

| № | Наименование подразделения | Фактический адрес | ИНН\КПП (в случае отсутствия территориальный код ФНС) | Среднеспи-сочная численность | в т.ч. промышленно-производственный персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Сведения об оснащенности приборами учета

| № п.п. | Наименование показателя | Количество, шт | Тип прибора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (марка) | Класс точности |  |
| 1 | По электрической энергии |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |
| 1.4 | Количество приборов учета с нарушением требований НТД к классу точности приборов всего: |  |  |  |
| 1.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии |  |
| 2 | По тепловой энергии |
| 2.1 | Количество оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество не оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |
| 2.4 | Количество приборов учета с нарушением требований НТД к классу точности приборов всего |  |  |  |
| 2.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии |  |
| 3 | По жидкому топливу |
| 3.1 | Количество оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученному со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество не оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |
| 3.4 | Количество приборов учета с нарушением требований НТД к классу точности приборов всего |  |  |  |
| 3.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета жидкого топлива |  |
| 4 | По газу |
| 4.1 | Количество оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученному со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество не оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |
| 4.4 | Количество приборов учета с нарушением требований НТД к классу точности приборов всего |  |  |  |
| 4.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета газа |  |
| 5 | По воде |
| 5.1 | Количество оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество не оборудованных приборами точек учета всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |
| 5.4 | Количество приборов учета с нарушением требований НТД к классу точности приборов всего |  |  |  |
| 5.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета воды |  |

Приложение 4

Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения (ненужное зачеркнуть) | Предшествующие годы | Отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | объем потребления |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Моторного топлива, в том числе: | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | бензина | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | керосина | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л, т |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Природного газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3 | обоснование снижения или увеличения потребления |
| 3.1 | Электрической энергии |  |
| 3.2 | Тепловой энергии |  |
| 3.3 | Твердого топлива |  |
| 3.4 | Жидкого топлива |  |
| 3.5 | Моторного топлива, в том числе: |  |
| 3.5.1 | бензина |  |
| 3.5.2 | керосина |  |
| 3.5.3 | дизельного топлива |  |
| 3.5.4 | газа |  |
| 3.6 | Природного газа |  |
| 3.7 | Воды |  |

Приложение 5

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

(в тыс. кВт*ч)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы** | Отчетный (базовый) год | Последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |
| 1.1 Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Собственная ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |
| 2.1 Технологический расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Расход на собственные нужды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Фактические (отчетные) потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Технологические потери всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 Нагрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 Потери, обусловленные допусти-мыми погрешностями приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Нерациональные потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Расход на собственные нужды – для предприятий это общецеховое потребление и потребление на вспомогательное производство, АБК и инженерные службы.

**Графы обязательные к заполнению

Приложение 6

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

(в Гкал)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы* | Отчетный (базовый) год | Последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |
| 1.1 Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |
| 2.1 Технологические расходы всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Графы обязательные к заполнению

Приложение 7

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях

(потребление в т.у.т.)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы* | Отчетный (базовый) год | Последующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |
| 2.1 Технологическое использование всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 нетопливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 нагрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 На выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Графы обязательные к заполнению

Приложение 8

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

(потребление в литр.)

| Количество транспорт-ных средств | Грузоподъ-емность т., пассажиро-вмести-мость, чел. | Вид использо-ванного топлива | Уд.расход топлива по паспортным данным, л/100км., л/моточас | Пробег, тыс.км Отработано, маш/час | Объем грузопере-возок, тыс. т-км, тыс.пасс-км. | Количество израсходо-ванного топлива, тыс.л.,м3. | Способ измерения расхода топлива | Уд.расход топлива , л/(т-км), л/(пасс-км), л/км.,л/моточас | Количество полученного топлива, тыс.л, тыс.м3 | Потери топлива, тыс.л, тыс.м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 9

Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
| 1.1. Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1. Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2. Расход | м3/ч |  |  |
| 1.1.3. Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4. Температура | ºС |  |  |
| 1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2. Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3. Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2. Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1. Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2. Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1. Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2. Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  |
| 2.3. Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4. КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5. Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт ч |  |  |

Приложение 10

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п.п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников | Суммарная установ-ленная мощность, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энергосберегающими лампами |  | Отчетный (базовый) год |  |  |  |  |
| 1 | Внутреннее освещение, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основных производственных цехов всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вспомогательных цехов и производств всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Административно-бытовые корпуса всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами*

| № п/п. | Наименование вида основного технологичес-кого комплекса, производства | Тип | Основные технические характеристики* | Виды потребляемых энергоре-сурсов, единицы измере-ния | Объем потреблен-ных энергоре-сурсов за последний календар-ный год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность по электроэнергии, МВт | Установлен-ная мощность по теплу, Гкал | Производительность |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сведения не заполняются для предприятий, осуществляющих генерацию транспортировку и распределение тепловой и электрической энергии.

##### Приложение 12

##### Краткая характеристика зданий и сооружений

| Наименование зданий и сооружений | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции | Фактический и физический износ зданий или сооружений, % | Удельная тепловая характеристика здания (Вт/куб.м Cº) за базовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование конструкции | краткая характеристика |  | фактическая | расчетно-нормативная |
| Здание |  | Стены Окна Крыша |  |  |  |  |

Приложение 13

Сведения о показателях энергетической эффективности

| Таблица 1 |
| --- |
| 1 | Наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, |  |
| 2 | Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности | ( имеется в наличии, отсутствует ) |
| 3 | Дата утверждения |  |
| 4 | Соответствие установленным требованиям |  |
| 5 | Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ( соответствует, не соответствует ) |
|  |  | ( достигнуты, не достигнуты ) |

Показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования

Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным*

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое (по приборам учета, расчетам) | Расчетно - нормативное за базовый год |  |
| 1 | По номенклатуре основной и дополнительной продукции |
| 2 | По номенклатуре проводимых работ |
| 3 | По номенклатуре оказываемых услуг |
| 4 | По основным энергоемким технологическим процессам |
| 5 | По основному технологическому оборудованию |

* Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива

Приложение 14

Перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

| № п.п. | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактическая годовая экономия | Год внедре-ния | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перечень показателей энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: |
| 1.1 | электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |
| 1.2 | тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 1.3 | твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.4 | жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.5 | моторного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.1 | бензин | т |  |  |  |
| 1.5.2 | керосин | т |  |  |  |
| 1.5.3 | дизельное топливо | т |  |  |  |
| 1.5.4 | газ | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.6 | природного газа | тыс. куб.м |  |  |  |
| 1.7 | воды | тыс. куб. м |  |  |  |

Приложение 15

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса | Способ прокладки | Суммарная протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

* кроме электроэнергии

Приложение 16

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| № п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии |
| 1.1 | 1150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Всего по воздушным линиям |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабельные линии |
| 2.1 | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Всего по кабельным линиям |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по воздушным и кабельным линиям |
| 4 | Шинопроводы |
| 4.1 | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Всего по шинопроводам |  |  |  |  |  |

Приложение 17

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый (отчетный) |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. | Установленная мощность, кВА | Количество, шт. | Установленная мощность, кВА | Количество, шт. | Установленная мощность, кВА | Количество, шт. | Установленная мощность, кВА | Количество, шт. | Установленная мощность, кВА |
| 1.1 | До 2500 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | От 2500 до 10000 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | От 10000 до 80000 включительно | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Более 80000 | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 330 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 330 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 400-500 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 400-500 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 750-1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 18

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый (отчетный) |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во, шт./групп | Установленная мощность, Мвар | Кол-во, шт./групп | Установленная мощность, Мвар | Кол-во, шт./групп | Установленная мощность, Мвар | Кол-во, шт./групп | Установленная мощность, Мвар | Кол-во, шт./групп | Установленная мощность, Мвар |
| 1.1 | Шунтирующие реакторы | 3-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 27,5-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СК и генераторы, в режиме СК | до 15,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | от 15,0 до 37,5 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 50 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | от 75,0 до 100,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 160 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | БСК и СТК | 0,38-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 220 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 19

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потребленное количество в год | Предшествующие годы | Истекший период текущего года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем передаваемых энергетических ресурсов |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газового конденсата | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Попутного нефтяного газа | млн. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Природного газа | млн.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов |
| 3.1 | Электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 20

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

| № п.п. | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб (план) | Планируемое сокращение потерь | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражения | ед. измере-ния | тыс. руб |  |  | в натуральном выражения | ед. измерения | тыс. руб |
| 1 | По сокращению потерь электрической энергии |
| 2 | По сокращению потерь тепловой энергии |
| 3 | По сокращению потерь нефти |
| 4 | По сокращению потерь нефтепродуктов |
| 5 | По сокращению потерь газового конденсата |
| 6 | По сокращению потерь попутного нефтяного газа |
| 7 | По сокращению потерь природного газа |
| 8 | По сокращению потерь воды |
| 9 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 21

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

| № п/п. | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий | Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет | Годовая экономия ТЭР (факт) | Средний срок окупаемости (факт), лет |
|  |  |  | в натуральном выражения | ед. измр. | тыс.руб |  | в натуральном выражения | ед. измер. | тыс.руб |  |
| 1 | По электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По твердому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По жидкому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | По моторным топливам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | По воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 22

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергоресурса | Годовая экономия энергоресурсов | Затраты, тыс. р. | Средний срок окупаемости лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении | тыс. р. (по тарифу) |  |  |  |
|  | един. измер. | кол-во |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Среднезатратные |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные, крупнозатратные |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по видам ТЭР |  |  |  |  |  |  |
| Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Смазочные материалы | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Сжатый воздух | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| Вода | м3 |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |
| В том числе к внедрению | Гкал тыс. кВт·ч тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэнерго России

от «___»__________2010 г. №___

Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации

1. Общие положения.

1.1. Энергетический  паспорт, составленный на основе проектной документации (далее – энергетический паспорт проекта), является документом, отражающим уровень теплозащиты и энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания, и разрабатывается для проектируемых для строительства объектов, зданий, сооружений.

1.2. Энергетический паспорт проекта принимается в качестве подосновы  при  натурных испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом.

1.3. Энергетический паспорт проекта не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир  службами эксплуатации жилищного фонда, энергосбытовыми и энергоснабжающими и др. организациями.

2. Состав энергетического паспорта проекта.

2.1. Энергетический паспорт проекта содержит сведения:

2.1.1. О нормативных параметрах теплозащиты здания (требуемые сопротивления теплопередаче всех видов наружных ограждающих конструкций, требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания; требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания при разности давлений 10Па);

2.1.2.  Расчетные проектные показатели и характеристики:

а) объемно-планировочные показатели: строительный объем и площадь всех видов наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания; площадь квартир (внутренних помещений) без летних помещений; высота этажа; отношение площади наружных ограждающих конструкций к площади квартир (внутренних помещений); отношение площади окон и балконных дверей к площади стен;

б) расчетное количество жителей (трудящихся);

в) уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций: приведенное  сопротивление теплопередаче  всех видов конструкций, приведенный коэффициент теплопередачи здания; сопротивление воздухопроницанию и приведенная  воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10Па;

г) энергетические нагрузки здания: максимально-часовой и удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на отопление, удельная тепловая  характеристика здания, потребляемые  мощности  внутренних систем инженерного оборудования; средние суточные расходы природного газа, холодной и горячей воды;

д) показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания: годовые и удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей;

е) удельная эксплуатационная энергоемкость здания: обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в кг у.т. в расчете на 1 м2 площади квартир (внутренних помещений).

2.1.3. Характеристики наружных ограждающих конструкций (стен, окон и  балконных дверей, перекрытий над подвалом, техническим подпольем, над последним жилым этажом) -  краткие  сведения.  Подробные  сведения приводятся в общей части раздела "Энергоэффективность".

2.1.4. Сведения об оснащенности приборами учета, в том числе:

а) количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении этими энергоресурсами;

б) количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами;

в) оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды;

2.2. Энергетический паспорт проекта здания с конкретным адресом снабжается листом-вкладышем для внесения результатов натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверки уровня удельной эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом, внесения результатов натурных обследований наружных ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем и наружных сетей - на предмет выявления соответствия фактических  показателей проектным, а также записи  выводов и рекомендаций организаций, проведших натурные испытания и обследования.

3. Порядок разработки энергетического паспорта проекта.

3.1. Энергетический паспорт проекта (объекта нового строительства, реконструкции) разрабатывается в качестве приложения к разделу проекта (ТЭО, рабочего проекта) "Энергоэффективность" на основании заданий заказчиков проектной документации. К проектам жилых блок-секций и компоновочных объемно-планировочных элементов массовых серий энергетические паспорта составляются для домов-представителей серии различной этажности, составленных из характерных для серий секций и компоновочных элементов, с учетом частоты применения их в застройке.

3.2. Для существующих зданий энергетический паспорт может разрабатываться в качестве самостоятельного документа по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда.

3.3. Исходной технической документацией для разработки энергетического паспорта проекта является документация, разрабатываемая на утверждаемой стадии.

3.4. Для эксплуатируемых зданий, на которые исполнительная документация на строительство не сохранилась, энергетические паспорта составляются на основе материалов энергоаудита, необходимых натурных обследований и замеров.

3.5. Для жилых зданий со встроенными (встроенно-пристроенными) нежилыми помещениями в 1-м этаже энергетические паспорта составляются раздельно по жилой части и каждому нежилому строительному объекту или отдельными разделами паспорта.

3.6. Энергетический паспорт оформляется  подписями главного инженера (архитектора) комплексного проекта, главных инженеров проекта по разделам инженерного оборудования и др. ответственных исполнителей.

3.7. Энергетический паспорт, разработанный по результатам проведенного энергоаудита, оформляется подписями руководителя организации-заказчика и ответственным представителем исполнителя.

3.8. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта несет организация (проектная, энергоаудиторская, саморегулируемая) разработавшая энергетический паспорт.

Приложение 1

| 1. НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ |
| --- |
| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| 1.1. Требуемое сопротивление | кв.м град. C/Вт |  |
| теплопередаче: |  |  |
| - наружных стен |  |  |
| - окон и балконных дверей |  |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий, |  |  |
| перекрытий над проездами |  |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми |  |  |
| подвалами и подпольями |  |  |
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент |  |  |
| теплопередачи здания | Вт/(кв.м Град. C) |  |
| 1.3. Требуемая воздухопроницаемость | кг/(кв.м ч) |  |
| ограждающих конструкций |  |  |
| - наружных стен (в т.ч. Стыки |  |  |
| - окон и балконных дверей (при |  |  |
| разности давлений 10 Па) |  |  |
| - покрытий и перекрытий первого |  |  |
| - входных дверей в квартиры |  |  |
| 1.4. Нормативная обобщенная | кг/(кв.м ч) |  |
| воздухопроницаемость |  |  |
| здания при разности |  |  |
| давлений 10 Па |  |  |
| 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |
| 2.1. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ЗАСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 2.1.1. Строительный объем, | куб.м |  |
| в том числе отапливаемой части | куб.м |  |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) | шт |  |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (трудящихся) | чел |  |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних | кв.м |  |
| помещений) |  |  |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | м |  |
| 2.1.6. Общая площадь наружных |  |  |
| ограждающих конструкций |  |  |
| отапливаемой |  |  |
| части здания | кв.м |  |
| в том числе: |  |  |
| - стен, включая окна, балконные | кв.м |  |
| и входные двери в здание |  |  |
| - окон и балконных дверей | кв.м |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий | кв.м |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми |  |  |
| подвалами и подпольями, |  |  |
| проездами и под эркерами, |  |  |
| полов по грунту | кв.м |  |
| 2.1.7. Отношение площади наружных |  |  |
| ограждающих конструкций |  |  |
| отапливаемой части здания |  |  |
| к площади квартир (помещений) sum |  |  |
| 2.1.8. Отношение площади окон и |  |  |
| балконных дверей к площади стен, |  |  |
| включая окна и балконные двери |  |  |
| 2.2. УРОВЕНЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ |  |  |
| ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
| 2.2.1. Приведенное сопротивление |  |  |
| теплопередаче: |  |  |
| - стен | кв.м Град. C/Вт |  |
| - окон и балконных дверей | кв.м Град. C/Вт |  |
| - покрытий, чердачных перекрытий¦ | кв.м Град. C/Вт |  |
| - перекрытий над подвалами и |  |  |
| подпольями | кв.м Град. C/Вт |  |
| - перекрытий над проездами и под |  |  |
| эркерами | кв.м Град. C/Вт |  |
| 2.2.2. Приведенный коэффициент |  |  |
| теплопередачи здания | Вт/(кв.м Град. с) |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию |  |  |
| наружных ограждающих конструкций¦ |  |  |
| при разности давлений 10 Па: |  |  |
| - стен (в т.ч. стыки) | кв.м ч/кг, |  |
| - окон и балконных дверей | кв.м ч/кг |  |
| - перекрытия над техподпольем, |  |  |
| подвалом | кв.м ч/кг |  |
| - входных дверей в квартиры | кв.м ч/кг |  |
| - стыков элементов стен | м ч/кг |  |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость |  |  |
| ограждающих конструкций здания |  |  |
| при разности давлений 10 Па: | кг/(кв.м ч) |  |
| 2.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ |  |  |
| 2.3.1. Потребляемая мощность систем |  |  |
| инженерного оборудования: |  |  |
| - отопления | кВт |  |
| - горячего водоснабжения | кВт |  |
| - электроснабжения | кВт |  |
| - других систем(каждой отдельно) | кВт |  |
| 2.3.2. Средние суточные расходы: |  |  |
| - природного газа | куб.м/сут |  |
| - холодной воды | куб.м/сут |  |
| - горячей воды | куб.м/сут |  |
| 2.3.3. Удельный максимальный часовой |  |  |
| расход тепловой энергии на |  |  |
| 1 кв.м площади квартир (помещений): |  |  |
| - на отопление здания | Вт/кв.м |  |
| - в том числе на вентиляцию | Вт/кв.м |  |
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика | ¦Вт/(куб.м Град. C) |  |
| 2.4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЗДАНИЯ |  |  |
| 2.4.1. Годовые расходы конечных видов |  |  |
| энергоносителей на здание (жилую |  |  |
| часть здания): |  |  |
| - тепловой энергии на отопление |  |  |
| в холодный и переходный |  |  |
| периоды года | МДж/год |  |
| - тепловой энергии на горячее |  |  |
| водоснабжение | МДж/год |  |
| - тепловой энергии других систем¦ |  |  |
| (раздельно) | МДж/год |  |
| - электрической энергии | МВт ч/год |  |
| в том числе: |  |  |
| - на общедомовое освещение | МВт ч/год |  |
| - в квартирах (помещениях) | МВт ч/год |  |
| - на силовое оборудование | МВт ч/год |  |
| - на водоснабжение и |  |  |
| канализацию | МВт ч/год |  |
| - природного газа | тыс.куб.м/год |  |
| 2.4.2. Удельные годовые расходы |  |  |
| конечных видов энергоносителей в |  |  |
| расчете на 1 кв.м |  |  |
| площади квартир(помещений): |  |  |
| - тепловой энергии на отопление |  |  |
| в холодный и переходный периоды |  |  |
| года | МДж/кв.м год |  |
| - тепловой энергии на горячее |  |  |
| водоснабжение | МДж/кв.м год |  |
| - тепловой энергии других систем |  |  |
| (раздельно) | Мдж/кв.м год |  |
| - электрической энергии | кВт ч/кв.м год |  |
| - природного газа | куб.м/кв.м год |  |
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная | кг у.т./ кв.м год |  |
| энергоемкость здания (обобщенный |  |  |
| показатель годового расхода |  |  |
| топливно-энергетических |  |  |
| ресурсов в расчете на 1кв. м |  |  |
| площади квартир, помещений) |  |  |
| 2.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ |
| (Краткое описание) |  |  |
| 3.1. Стены ___________________________________________________ |
| ______________________________________________________________ |
| 3.2. Окна и балконные двери __________________________________ |
| ______________________________________________________________ |
| 3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом __________ |
| ______________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________ |
| 3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" |
| чердаком ________________________________________________ |
| ______________________________________________________________ |
| ______________________________________________________________ |
| Регистрационный N ____ |  |  |
| " ____ " _________ 199 г. |  |  |
| __________ |  |  |
| подпись |  |  |
| М П |  |  |
| ВКЛАДЫШ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ПРОЕКТА |
| _____ квартирного ____ секционного ____ этажного жилого здания |
| Адрес (строительный) ____________________________________________ |
| ____________________________________________ |

|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от «___»__________2010 г. №___ |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

предоставления копии энергетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации

- Настоящие Правила определяют порядок предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России).

- Каждая саморегулируемая организация в области энергетического обследования один раз в три месяца обязана направлять заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных членами такой саморегулируемой организации по результатам проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований, в Минэнерго России.

Первый трехмесячный период для каждой саморегулируемой организации в области энергетического обследования начинает исчисляться с даты приобретения статуса такой саморегулируемой организации соответствующей некоммерческой организацией.

Копии энергетических паспортов должны быть предоставлены саморегулируемой организацией в области энергетического обследования в Минэнерго России в течение одного месяца с момента окончания соответствующего трехмесячного периода.

- Энергетические паспорта, копии которых предоставляются саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования в Минэнерго России, должны соответствовать требованиям к энергетическому паспорту, установленным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Копия энергетического паспорта предоставляется в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме электронного документа в формате представления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, для предоставления ее в Минэнерго России в электронном виде (на основе XML), утвержденном Минэнерго России.

Каждый из указанных электронных документов должен быть подписан электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица соответствующей саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

- До утверждения Минэнерго России формата представления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, для предоставления ее в Минэнерго России в электронном виде (на основе XML), копия энергетического паспорта в форме электронного документа в соответствующем формате не предоставляется.

- Вместе с копией энергетического паспорта саморегулируемой организацией в области энергетического обследования должен быть предоставлен в Минэнерго России электронный документ с сопроводительной информацией, включающей в себя адрес электронной почты и почтовый адрес саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

- Копия каждого энергетического паспорта предоставляется саморегулируемой организацией в области энергетического обследования в Минэнерго России путем ее направления в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной почты Минэнерго России.

Копии энергетических паспортов, сохраненные на материальном носителе в электронном виде, могут быть предоставлены саморегулируемой организацией в области энергетического обследования в Минэнерго России путем их направления на почтовый адрес Минэнерго России в случае отсутствия технической возможности предоставления копий энергетических паспортов путем их направления в виде электронных сообщений.

Адрес электронной почты Минэнерго России: minenergo@minenergo.gov.ru.

Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, Россия, Москва, Щепкина, 42, стр. 1, 2, ГСП-6.

- Минэнерго России рассматривает предоставленную копию энергетического паспорта в течение 10 дней с даты ее получения и по итогам рассмотрения принимает решение о приеме копии энергетического паспорта либо направляет саморегулируемой организации в области энергетического обследования, предоставившей соответствующую копию энергетического паспорта, мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта.

- В приеме копий энергетических паспортов может быть отказано в случае предоставления копии энергетического паспорта, несоответствующего требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, или предоставления электронных документов, предусмотренных настоящими Правилами, не в полном объеме.

- В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта Минэнерго России направляет саморегулируемой организации в области энергетического обследования, предоставившей соответствующую копию энергетического паспорта, извещение о приеме копии энергетического паспорта.

- Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта) направляется в форме электронного документа, который должен быть подписан электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Минэнерго России.

- Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта) направляется на адрес электронной почты саморегулируемой организации в области энергетического обследования в виде электронного сообщения.

Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта), сохраненное на материальном носителе в электронном виде, может быть направлено на почтовый адрес саморегулируемой организации в области энергетического обследования в случае отсутствия технической возможности направления извещения о приеме копии энергетического паспорта в виде электронного сообщения.

- Отказ в приеме копии энергетического паспорта не препятствует повторному обращению саморегулируемой организации в области энергетического обследования в Минэнерго России после устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить прием копии энергетического паспорта.